Submission ID: 100043331

Sample prep: 40 mL HCl

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-113817 | 0.2045 | 100 |
| 2-113818 | 0.2018 | 100 |
| 2-113819 | 0.2000 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-113817 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.560 | 2737.86 ppm |
| 2-113818 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.962 | 476.51 ppm |
| 2-113819 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.577 | 288.40 ppm |