Submission ID: 100044133

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0938 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115716_1 | 1.0016 | 3.0500 |  |  |
| 2-115716_2 | 1.0101 | 1.5621 | 0.251 |  |
| 2-115717_1 | 1.0079 | 1.2683 | 0.205 |  |
| 2-115717_2 | 1.0023 | 1.2071 | 0.196 |  |
| 2-115718_1 | 1.0024 | 2.8981 | 0.470 |  |
| 2-115718_2 | 1.0064 | 2.7995 | 0.452 |  |