Submission ID: 100044341

Project #: LP413PS-22-2683

Analysis: ICP OES

prep={hotplate:20 mL H2SO4, filter:False, for:[Fe]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116166_1 | 0.20 | 50 |
| 2-116166_2 | 0.20 | 50 |
| 2-116167_1 | 0.20 | 50 |
| 2-116167_2 | 0.20 | 50 |
| 2-116168_1 | 0.20 | 50 |
| 2-116168_2 | 0.20 | 50 |
| 2-116169_1 | 0.20 | 50 |
| 2-116169_2 | 0.20 | 50 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116166_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.625 | 163.01 ppm |
| 2-116166_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.514 | 139.90 ppm |
| 2-116167_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.339 | 90.17 ppm |
| 2-116167_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.377 | 101.52 ppm |
| 2-116168_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.491 | 131.31 ppm |
| 2-116168_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.445 | 120.46 ppm |
| 2-116169_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.371 | 100.59 ppm |
| 2-116169_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 1.1x | 0.350 | 93.41 ppm |