Submission ID: 100044604

Project #: LR403RD0001

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116827 | 4.0877 | 100 |
| 2-116828 | 4.0551 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl | Blank=0.3977 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116827 | 1x | 0.4856 | <10.0 ppm |  |
| 2-116828 | 1x | 0.6078 | <10.0 ppm |  |