Submission ID: 100044838

Project #: LR418RD0009

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117403_1 | 0.2073 | 100 |
| 2-117403_2 | 0.2083 | 100 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117403_1 | 3.0004 | 100 |
| 2-117403_2 | 1.4941 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | Blank=0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117403_1 | 1x | 0.8458 | 28.19 ppm |  |
| 2-117403_2 | 1x | 0.4340 | 29.05 ppm |  |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117403_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.195 | 94.01 ppm |
| 2-117403_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.199 | 95.51 ppm |

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Reference page 1-3 for formulas