Submission ID: 100044995

Project #: LF418TS-23-2851

Analysis: ICP OES, IC

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117839_1 | 0.3024 | 100 |
| 2-117839_2 | 0.3054 | 100 |
| 2-117840_1 | 0.3048 | 100 |
| 2-117840_2 | 0.3064 | 100 |
| 2-117841_1 | 0.3053 | 100 |
| 2-117841_2 | 0.3092 | 100 |
| 2-117842_1 | 0.3097 | 100 |
| 2-117842_2 | 0.3042 | 100 |
| 2-117843_1 | 0.3068 | 100 |
| 2-117843_2 | 0.1125 | 100 |
| 2-117844_1 | 0.3100 | 100 |
| 2-117844_2 | 0.3031 | 100 |
| 2-117845_1 | 0.3083 | 100 |
| 2-117845_2 | 0.3022 | 100 |
| 2-117846_1 | 0.3002 | 100 |
| 2-117846_2 | 0.3086 | 100 |
| 2-117847_1 | 0.3007 | 100 |
| 2-117847_2 | 0.3041 | 100 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117839 | 4.0051 | 100 |
| 2-117840 | 4.0089 | 100 |
| 2-117841 | 4.0017 | 100 |
| 2-117842 | 4.0073 | 100 |
| 2-117843 | 2.0003 | 100 |
| 2-117844 | 3.5509 | 100 |
| 2-117845 | 3.0114 | 100 |
| 2-117846 | 4.0009 | 100 |
| 2-117847 | 4.0039 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl | Blank=0.3374 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117839 | 1x | 0.5861 | 6.21 ppm |  |
| 2-117840 | 1x | 0.5675 | 5.74 ppm |  |
| 2-117841 | 1x | 0.5766 | 5.98 ppm |  |
| 2-117842 | 1x | 0.8581 | 12.99 ppm |  |
| 2-117843 | 1x | 0.6219 | 14.22 ppm |  |
| 2-117844 | 1x | 0.6836 | 9.75 ppm |  |
| 2-117845 | 1x | 0.6525 | 10.46 ppm |  |
| 2-117846 | 1x | 1.1809 | 21.08 ppm |  |
| 2-117847 | 1x | 1.4822 | 28.59 ppm |  |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117839_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.542 | 179.26 ppm |
| 2-117839_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.410 | 134.30 ppm |
| 2-117840_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.853 | 279.92 ppm |
| 2-117840_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.397 | 129.71 ppm |
| 2-117841_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.944 | 309.07 ppm |
| 2-117841_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.659 | 213.15 ppm |
| 2-117842_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.308 | 99.43 ppm |
| 2-117842_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.267 | 87.74 ppm |
| 2-117843_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.551 | 179.70 ppm |
| 2-117843_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.251 | 223.39 ppm |
| 2-117844_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.835 | 269.22 ppm |
| 2-117844_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.748 | 246.64 ppm |
| 2-117845_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.341 | 110.63 ppm |
| 2-117845_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.306 | 101.36 ppm |
| 2-117846_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.372 | 123.84 ppm |
| 2-117846_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.324 | 104.97 ppm |
| 2-117847_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.743 | 247.05 ppm |
| 2-117847_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.569 | 187.06 ppm |

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Reference page 1-3 for formulas