Submission ID: 100045033

Project #: LR448RD0006

Analysis: IC

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117983 | 4.0102 | 100 |
| 2-117984 | 4.0087 | 100 |
| 2-117985 | 4.0241 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %NO3 | Blank=0.0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117983 | 5x | 13.4839 | 0.17 |  |
| 2-117984 | 4.16x | 9.3911 | 0.10 |  |
| 2-117985 | 25x | 13.8540 | 0.86 |  |

Reference page 1-3 for formulas