Submission ID: 100045215

Project #: LP413RD0006

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %S | standard=AR4006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-118454_1 | 0.2548 | 0.7569 |  |
| 2-118454_2 | 0.2501 | 0.7637 |  |