Submission ID: 100045270

Project #: LR414RD0002

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118586 | 26.2856 | 28.2875 | 28.2805 | 0.35 |

Reference page 1-3 for formulas