Submission ID: 100045346

Project #: LE488TS-23-2972

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=[AR4007, AR302] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118764 | 0.25 | 7.3924 | 108 ppm | [AR4007, AR302] |
| 2-118765 | 0.25 | 1.6813 | 154 ppm | AR302 |
| 2-118766 | 0.25 | 0.6361 | 114 ppm | AR302 |