Submission ID: 100045561

Project #: LC403TS-23-3036

Analysis: Eltra, IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Br,Cl, NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119378 | 4.5168 | 100 |

Br_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Br | Blank=0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119378 | 1x | 9.4350 | 208.89 ppm |  |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl | Blank=0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119378 | 1x | 0.1153 | 2.55 ppm |  |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 | Blank=0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119378 | 1x | 1.1374 | 25.18 ppm |  |

| sample | weight (g) | %S | %SO4 | standard=[AR302] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119378 | 0.25 | 0.04 | 0.11 |  |

Br lot: 4206G89 exp: 2023-12-01

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=ppm A-

%A-=conc.volumedilutionweight*104