Submission ID: 100045545

Project #: LC454RD0030

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl, NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119335 | 3.5014 | 100 |
| 2-119336 | 2.9559 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl | Blank=0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119336 | 1x | 1.2271 | 41.51 ppm |  |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 | Blank=0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119335 | 1x | 0 | <10.0 ppm |  |
| 2-119336 | 1x | 0 | <10.0 ppm |  |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm