Submission ID: 100045586

Project #: LR418RD0006

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | standard=[AR302] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-119483 | 0.25 | 3.0548 | [AR302] |