ASubmission ID: 100045933

Project #: LF43800003

Sample prep: None

Analysis: ISE

NH3_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | voltage [mV] | conc. [mg/L] | 000,0000 NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120309 | 1 | 1x | 89.3 mV | 2.09 | 2.54 ppm |
| 2-120310 | 1 | 1x | 109.8 mV | 0.930 | 1.13 ppm |
| 2-120311 | 1 | 1x | 20.6 mV | 31.6 | 38.37 ppm |
| 2-120312 | 1 | 1x | 70.0 mV | 4.48 | 5.44 ppm |

Ammonia lot: BR1 exp: 2025-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.[dilution]=M+ ppm