Submission ID: 100046178

Project #: LC454RD0030

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120900_1 | 2.0074 | 100 |
| 2-120900_2 | 2.0042 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | Avg(%Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120900_1 | 16.6x | 10.3400 | 0.86 |  |
| 2-120900_2 | 16.6x | 10.3234 | 0.86 | 0.86 |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm