Submission ID: 100046195

Project #: L MCT-QC

Analysis: ICP, IC

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120948_1 | 1.0092 | 100 |
| 2-120948_2 | 1.0115 | 100 |
| 2-120949_1 | 1.0122 | 100 |
| 2-120949_2 | 1.0110 | 100 |

prep={Hotplate:20 mL H2SO4, filter:True, for:Cr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120950_1 | 5.9451 | 100 |
| 2-120950_2 | 4.3986 | 100 |
| 2-120951_1 | 4.8679 | 100 |
| 2-120951_2 | 5.8249 | 100 |

Cr_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120948_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 1x | 0.172 | 17.04 ppm |  |
| 2-120948_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 1x | 0.174 | 17.20 ppm | 17.12 ppm |
| 2-120949_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 1x | 0.176 | 17.39 ppm |  |
| 2-120949_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 1x | 0.177 | 17.41 ppm | 17.40 ppm |
| 2-120950_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 1x | 2.215 | 37.26 ppm |  |
| 2-120950_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 1x | 1.679 | 38.17 ppm | 37.72 ppm |
| 2-120951_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 5x | 4.287 | 440.33 ppm |  |
| 2-120951_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Cr] | 5x | 5.679 | 487.48 ppm | 463.91 ppm |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120948_1 | 10.0959 | 100 |
| 2-120948_2 | 10.1324 | 100 |
| 2-120949_1 | 10.0109 | 100 |
| 2-120949_2 | 10.2115 | 100 |
| 2-120950_1 | 10.0028 | 100 |
| 2-120950_2 | 10.1233 | 100 |
| 2-120951_1 | 5.6112 | 100 |
| 2-120951_2 | 5.9788 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 | Avg(000,0000NO3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120948_1 | 1x | 9.4649 | 93.75 ppm |  |
| 2-120948_2 | 1x | 9.8940 | 97.65 ppm | 95.70 ppm |
| 2-120949_1 | 1x | 9.6779 | 96.67 ppm |  |
| 2-120949_2 | 1x | 9.9480 | 97.42 ppm | 97.05 ppm |
| 2-120950_1 | 6.6x | 8.6550 | 576.84 ppm |  |
| 2-120950_2 | 6.6x | 9.1072 | 599.75 ppm | 588.30 ppm |
| 2-120951_1 | 6.6x | 9.3255 | 1107.96 ppm |  |
| 2-120951_2 | 6.6x | 9.6867 | 1080.12 ppm | 1094.04 ppm |

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm