Submission ID: 100046269

Project #: LF418PS-20-1177

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000S | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121154 | 0.25 | 0.08 | 154 ppm | [AR886] |
| 2-121155 | 0.25 | 0.10 | 137 ppm | [AR886] |