Submission ID: 100046275

Project #: LC454RD0040

Analysis: ICP

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:K, Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121165_1 | 0.3077 | 50 |
| 2-121165_2 | 0.3014 | 50 |
| 2-121166_1 | 0.3088 | 50 |
| 2-121166_2 | 0.3051 | 50 |

K_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 K | Avg(000,0000K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121165_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.083 | 13.56 ppm |  |
| 2-121165_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.074 | 12.35 ppm | 12.96 ppm |
| 2-121166_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.249 | 40.37 ppm |  |
| 2-121166_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.245 | 40.10 ppm | 40.24 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121165_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.816 | 132.59 ppm |  |
| 2-121165_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.828 | 137.29 ppm | 134.94 ppm |
| 2-121166_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.298 | 48.20 ppm |  |
| 2-121166_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.263 | 43.06 ppm | 45.63 ppm |

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm