Submission ID: 100046295

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator, Vis Spectrophotometer

prep={method: EDA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121228 | 2.5011 | 100 |
| 2-121229 | 1.9804 | 100 |
| 2-121230 | 2.5009 | 100 |
| 2-121231 | 2.5012 | 100 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.080 |
| 0.2 ppm | 0.161 |
| 0.5 ppm | 0.394 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121228 | 0.301 | 3.571428x | 0.384 | 54.83 ppm |
| 2-121229 | 0.356 | 4.16x | 0.454 | 95.52 ppm |
| 2-121230 | 0.249 | 5x | 0.318 | 63.58 ppm |
| 2-121231 | 0.349 | 4.16x | 0.445 | 74.13 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm