Submission ID: 100046437

Project #: LF465PS-24-3299

Analysis: ICP

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121623_1 | 0.1526 | 100 |
| 2-121623_2 | 0.1568 | 100 |
| 2-121624_1 | 0.1539 | 100 |
| 2-121624_2 | 0.1565 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-121623_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.824 | 1349.70 ppm |  |
| 2-121623_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.746 | 1188.92 ppm | 1269.31 ppm |
| 2-121624_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.706 | 1146.96 ppm |  |
| 2-121624_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.726 | 1159.61 ppm | 1153.29 ppm |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm