Submission ID: 100046478

Project #: LR438RD0004

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-121749 | 2.0086 | 100 |
| 2-121752 | 2.0070 | 100 |
| 2-121755 | 2.0090 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-121749 | 1.6x | 9.4216 | 781.77 ppm |
| 2-121752 | 5x | 9.4065 | 2343.42 ppm |
| 2-121755 | 2.5x | 9.1575 | 1139.56 ppm |

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104