Submission ID: 100046737

Project #: LP413PS-24-3300

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122524 | 4.0036 | 100 |
| 2-122525 | 4.0016 | 100 |
| 2-122526 | 4.0035 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-122524 | 1x | 0.3159 | 7.89 ppm |
| 2-122525 | 1x | 0.2176 | 5.44 ppm |
| 2-122526 | 1x | 0.2732 | 6.82 ppm |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Reference page for formulas

%M-=conc.volumedilutionweight*104