Submission ID:

Project #: LE4880001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684 |  |  |  |  |  |
| 2-123685 |  |  |  |  |  |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | 0.5100 | 200 |
| 2-123684_2 | 0.5115 | 200 |
| 2-123685_1 | 0.5022 | 200 |
| 2-123685_2 | 0.5030 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Cs}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | 1.00 | 50 |
| 2-123684_2 | 1.00 | 50 |
| 2-123685_1 | 1.00 | 50 |
| 2-123685_2 | 1.00 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | 1.0032 | 200 |
| 2-123684_2 | 1.0048 | 200 |
| 2-123685_1 | 1.0063 | 200 |
| 2-123685_2 | 1.0115 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 10/9 |  |  |  |
| 2-123684_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 10/9 |  |  |  |
| 2-123685_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 10/9 |  |  |  |
| 2-123685_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 10/9 |  |  |  |

Cs

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |
| 2-123684_2 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |
| 2-123685_1 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |
| 2-123685_2 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/5 |  |  |  |  |
| 2-123684_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/5 |  |  |  |  |
| 2-123685_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/7 |  |  |  |  |
| 2-123685_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/7 |  |  |  |  |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Cs lot: 27-42CSY exp: 2025-03-30

Pd lot: 27-37PDY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+