Submission ID: 100046995, 100047009, 100047037

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123419 | 25.8058 | 27.8064 | 27.7771 | 1.46 | 0.9854 |
| 2-123454 | 25.8048 | 27.8060 | 27.7800 | 1.30 | 0.9870 |
| 2-123536 | 25.8747 | 27.8743 | 27.8256 | 2.44 | 0.9756 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123419 | 1.0090 | 100 |
| 2-123454 | 1.0094 | 100 |
| 2-123536 | 1.0092 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | 000,0000 NO3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123419 | 25/8 | 11.4310 | 3540.32 ppm | 3592.78 ppm |
| 2-123454 | 25/8 | 12.9563 | 4011.14 ppm | 4063.97 ppm |
| 2-123536 | 25/6 | 12.8021 | 5285.58 ppm | 5417.77 ppm |

NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+