Submission ID: 100047144

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123921 | 1.0014 | 100 |
| 2-123922 | 1.0013 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-123921 | 100/100 | 10.0778 | 1006.37 ppm |
| 2-123922 | 100/100 | 10.0777 | 1006.46 ppm |

Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31 4302K79 exp: 2025-02-01 [EXPIRED]

Reference page for formulas

000,0000M-=conc.volumedilutionweight=ppm M-