Submission ID: 100047304

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Agilent OES

pep={Chifu,hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl-, NO32-}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124411 | 1.0020 | 100 |
| 2-124412 | 1.0020 | 100 |
| 2-124413 | 1.0000 | 100 |
| 2-124414 | 1.0000 | 100 |

pep={Carl, hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl-, NO32-}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124415 | 1.0043 | 100 |
| 2-124416 | 1.0043 | 100 |
| 2-124417 | 1.0078 | 100 |
| 2-124418 | 1.0078 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124411 | 100/100 | 7.3846 | 738.46 ppm |
| 2-124412 | 100/10 | 2.7222 | 2722.20 ppm |
| 2-124413 | 100/100 | 7.1715 | 717.15 ppm |
| 2-124414 | 100/10 | 2.6703 | 2670.30 ppm |
| 2-124415 | 100/100 | 10.9923 | 1094.52 ppm |
| 2-124416 | 50/5 | 2.4378 | 2427.36 ppm |
| 2-124417 | 100/100 | 10.0877 | 1000.96 ppm |
| 2-124418 | 50/5 | 2.1789 | 2162.04 ppm |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124411 | 100/100 | 4.0173 | 401.73 ppm |
| 2-124412 | 100/10 | 1.0819 | 1081.90 ppm |
| 2-124413 | 100/100 | 5.0179 | 501.79 ppm |
| 2-124414 | 100/10 | 1.2762 | 1276.20 ppm |
| 2-124415 | 100/100 | 6.0498 | 602.39 ppm |
| 2-124416 | 50/5 | 0.8264 | 822.86 ppm |
| 2-124417 | 100/100 | 7.4587 | 740.10 ppm |
| 2-124418 | 50/5 | 1.3098 | 1299.66 ppm |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Ricca, NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=ppm A-