Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124892 | 1.0043 | 100 |
| 2-124893 | 1.0074 | 100 |
| 2-124894 | 1.0049 | 100 |
| 2-124895 | 1.0095 | 100 |
| 2-124896 | 1.0097 | 100 |
| 2-124897 | 1.0055 | 100 |
| 2-124898 | 1.0082 | 100 |
| 2-124899 | 1.0041 | 100 |
| 2-124900 | 1.0066 | 100 |
| 2-124901 | 1.0073 | 100 |
| 2-124902 | 1.0073 | 100 |
| 2-124903 | 1.0058 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124892 | 100/100 | 6.3680 | 634.07 ppm |
| 2-124893 | 100/100 | 9.1079 | 904.10 ppm |
| 2-124894 | 100/100 | 12.2223 | 1216.27 ppm |
| 2-124895 | 100/100 | 10.3799 | 1028.22 ppm |
| 2-124896 | 100/100 | 0.5132 | 50.83 ppm |
| 2-124897 | 100/100 | 1.0344 | 102.87 ppm |
| 2-124898 | 100/100 | 2.0044 | 198.81 ppm |
| 2-124899 | 100/100 | 3.2082 | 319.51 ppm |
| 2-124900 | 100/100 | 4.5979 | 456.78 ppm |
| 2-124901 | 100/100 | 4.0557 | 402.63 ppm |
| 2-124902 | 100/100 | 3.7643 | 373.70 ppm |
| 2-124903 | 100/100 | 4.7602 | 473.28 ppm |

NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm