Submission ID: 100047467

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Thermo Fisher IC

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl-, NO32-}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124964 | 1.0038 | 100 |
| 2-124965 | 1.0046 | 100 |
| 2-124976 | 1.0051 | 100 |
| 2-124977 | 1.0018 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124964 | 100/100 | 0.4174 | 41.58 ppm |
| 2-124965 | 100/100 | 0.4626 | 46.05 ppm |
| 2-124976 | 100/100 | 0.4465 | 44.42 ppm |
| 2-124977 | 100/100 | 0.4472 | 44.64 ppm |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124964 | 100/100 | 3.0003 | 298.89 ppm |
| 2-124965 | 100/100 | 5.7113 | 568.51 ppm |
| 2-124976 | 25/15 | 10.2635 | 1701.90 ppm |
| 2-124977 | 25/8 | 9.2084 | 2872.45 ppm |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Ricca, NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=ppm A-