Submission ID: 100047468

Project #: LF448PS-23-2855

Analysis: Thermo Fisher IC

pep={Chifu,hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl-, NO32-}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124968 | 1.0000 | 100 |
| 2-124969 | 1.0000 | 100 |
| 2-124970 | 1.0000 | 100 |
| 2-124971 | 1.0000 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124968 | 100/100 | 0.4680 | 46.80 ppm |
| 2-124969 | 100/100 | 0.4392 | 43.92 ppm |
| 2-124970 | 100/100 | 0.4802 | 48.02 ppm |
| 2-124971 | 100/100 | 0.4243 | 42.43 ppm |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124968 | 100/100 | 2.9560 | 295.60 ppm |
| 2-124969 | 100/100 | 5.6704 | 567.04 ppm |
| 2-124970 | 100/100 | 16.0530 | 1605.30 ppm |
| 2-124971 | 10/3 | 8.1592 | 2719.73 ppm |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Ricca, NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=ppm A-