Submission ID: 100047512

Project #: LR403RD0001

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125076 | 1.0065 | 100 |
| 2-125077 | 1.0035 | 100 |
| 2-125078 | 1.0085 | 100 |
| 2-125079 | 1.0046 | 100 |
| 2-125080 | 1.0061 | 100 |
| 2-125081 | 1.0019 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-125076 | 100/100 | 14.6543 | 7.28 |
| 2-125077 | 100/100 | 14.6453 | 7.30 |
| 2-125078 | 100/100 | 14.5108 | 7.19 |
| 2-125079 | 100/100 | 15.1004 | 7.52 |
| 2-125080 | 100/100 | 11.6570 | 5.79 |
| 2-125081 | 100/100 | 13.0606 | 6.52 |

NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm