Submission ID: 100047520

Project #: LC454RD0034

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125105 | 1.0057 | 100 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-125105 | 100/100 | 8.2204 | 817.38 ppm |

NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm