Submission ID: 100047550

Project #: LC403TS-25-3554

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125200 | 1.0014 | 100 |
| 2-125201 | 0.5350 | 100 |
| 2-125202 | 1.0040 | 100 |
| 2-125203 | 1.0090 | 100 |
| 2-125204 | 1.0059 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-125200 | 100/100 | 0.6641 | 66.32 ppm |
| 2-125201 | 100/100 | 0.4319 | 80.73 ppm |
| 2-125202 | 100/100 | 0.6547 | 65.21 ppm |
| 2-125203 | 100/100 | 0.4143 | 41.06 ppm |
| 2-125204 | 100/100 | 0.3375 | 33.55 ppm |

Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=A- ppm