Submission ID: N/A

Project #: N/A

Analysis: Vis Spectrophotometer

prep={method: EDA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| carl_1 | 2.5016 | 100 |
| carl_2 | 2.5029 | 100 |
| matt_1 | 2.4975 | 100 |
| matt_2 | 2.5015 | 100 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.084 |
| 0.2 ppm | 0.159 |
| 0.5 ppm | 0.396 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ | Avg(000,0000) Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carl_1 | 0.250 | 50/15 | 0.319 | 42.51 ppm |  |
| carl_2 | 0.255 | 50/15 | 0.326 | 43.42 ppm |  |
| matt_1 | 0.246 | 50/15 | 0.314 | 41.91 ppm |  |
| matt_2 | 0.249 | 50/15 | 0.318 | 42.39 ppm | 42.56 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm