Submission ID: 100047613

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125396 | 1.0019 | 100 |
| 2-125397 | 1.0070 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-125396 | 25/3 | 10.0622 | 0.84 |
| 2-125397 | 25/3 | 9.8055 | 0.81 |

Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Reference page for formulas

%A-=conc.volumedilutionweight*104