Submission ID: N/A

Project #: N/A

Analysis: Thermo Fisher IC

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl-, NO3-}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| SQC502_1 | 2.5103 | 100 |
| SQC502_2 | 2.5056 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl | Avg(000,0000 Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQC502_1 | 100/100 | 0.3208 | 12.78 ppm |  |
| SQC502_2 | 100/100 | 0.2898 | 11.57 ppm | 12.18 ppm |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | Avg(000,0000 NO3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQC502_1 | 25/1 | 1.8849 | 1877.17 ppm |  |
| SQC502_2 | 25/1 | 1.7976 | 1793.58 ppm | 1835.38 ppm |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Ricca, NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

000,0000A-=conc.volumedilutionweight=ppm A-