Submission ID: 100048070

Project #: LC454RD0030

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126606 _1 | 23.3394 | 25 |
| 2-126606 _2 | 23.9200 | 25 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | Avg(000,0000Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126606_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 25/2 | 1.132 | 15.16 ppm |  |
| 2-126606_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 25/2 | 1.205 | 15.74 ppm | 15.45 ppm |

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+