Submission ID: 100048097

Project #: LC4990009

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3, comments:whole pieces}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126677 | 1.0088 | 100 |
| 2-126678 | 1.0080 | 100 |
| 2-126679 | 1.0026 | 100 |
| 2-126680 | 1.0012 | 100 |

NO3

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-126677 | 25/1 | 9.7435 | 2.41 |
| 2-126678 | 25/0.5 | 7.9754 | 3.96 |
| 2-126679 | 25/0.5 | 11.2264 | 5.60 |
| 2-126680 | 25/0.5 | 11.2276 | 5.61 |

Manufacturer: Ricca, NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Reference page for formulas

%A-=conc.volumedilutionweight*104