Submission ID: 100048185

Project #: LC454RD0038

Analysis: IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126988 | 1.0064 | 100 |
| 2-126989 | 1.0065 | 100 |
| 2-126990 | 3.0021 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-126988 | 100/100 | 9.9221 | 0.10 |
| 2-126989 | 100/100 | 8.1932 | 0.08 |
| 2-126990 | 100/100 | 0.3611 | 12.03 ppm |