|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Na2O [External] | %Na2O [External] |
| 2-116246_1 | 0.63 | 0.82 |
| 2-116246_2 | 0.66 | 0.83 |
| 2-116247_1 | 0.62 | 0.81 |
| 2-116247_2 | 0.63 | 0.81 |
| 2-116248_1 | 0.64 | 0.85 |
| 2-116248_2 | 0.63 | 0.85 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %SnO2 [Internal] | %SnO2 [External] |
| 2-116246_1 | 0.12 | 0.12 |
| 2-116246_2 | 0.11 | 0.14 |
| 2-116247_1 | 0.02 | 0.02 |
| 2-116247_2 | 0.02 | 0.02 |
| 2-116248_1 | 0.11 | 0.12 |
| 2-116248_2 | 0.11 | 0.12 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %ZnO [Internal] | %ZnO [External] |
| 2-116246_1 | 1.40 | 1.43 |
| 2-116246_2 | 1.44 | 1.43 |
| 2-116247_1 | 0.03 | 0.04 |
| 2-116247_2 | 0.04 | 0.04 |
| 2-116248_1 | 1.35 | 1.36 |
| 2-116248_2 | 1.34 | 1.37 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | ZrO2 [Internal] | ZrO2 [External] |
| 2-116246_1 | 0.73 | 0.74 |
| 2-116246_2 | 0.72 | 0.74 |
| 2-116247_1 | 0.71 | 0.72 |
| 2-116247_2 | 0.72 | 0.74 |
| 2-116248_1 | 0.72 | 0.70 |
| 2-116248_2 | 0.72 | 0.72 |