|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Ba [Internal] | %Ba [External] |
| 2-116411_1 | 0.97 | 1.04 |
| 2-116411_2 | 0.96 | 1.02 |
| 2-116412_1 | 0.92 | 0.94 |
| 2-116412_2 | 0.87 | 0.90 |
| 2-116413_1 | 0.91 | 0.99 |
| 2-116413_2 | 0.89 | 0.88, 0.85, 0.97 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Ce [Internal] | %Ce [External] |
| 2-116411_1 | 0.47 | 0.49 |
| 2-116411_2 | 0.45 | 0.47 |
| 2-116412_1 | 0.46 | 0.49 |
| 2-116412_2 | 0.47 | 0.50 |
| 2-116413_1 | 0.45 | 0.45 |
| 2-116413_2 | 0.46 | 0.48, 0.44, 0.43 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Ga [Internal] | %Ga [External] |
| 2-116411_1 | 2.23 | 2.09 |
| 2-116411_2 | 2.25 | 2.20 |
| 2-116412_1 | 2.13 | 2.02 |
| 2-116412_2 | 2.13 | 1.92 |
| 2-116413_1 | 2.24 | 2.21 |
| 2-116413_2 | 2.19 | 2.18, 1.84, 1.83 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %K [External] | %K [External] |
| 2-116411_1 | 0.42 | 0.37 |
| 2-116411_2 | 0.43 | 0.24 |
| 2-116412_1 | 0.61 | 0.19 |
| 2-116412_2 | 0.61 | 0.20 |
| 2-116413_1 | 0.97 | 0.26 |
| 2-116413_2 | 0.78 | 0.23, 0.34, 0.28 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Si [External] | %Si [External] |
| 2-116411_1 | 1.89 | 1.41 |
| 2-116411_2 | 1.90 | 1.44 |
| 2-116412_1 | 1.91 | 1.46 |
| 2-116412_2 | 1.87 | 1.45 |
| 2-116413_1 | 1.81 | 1.87 |
| 2-116413_2 | 1.86 | 1.89 |