|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Ca [Internal] | %Ca [External] |
| 2-116466_1 | 11.00 | 11.10 |
| 2-116467_1 | 11.36 | 11.82 |
| 2-116468_1 | 11.52 | 11.73 |
| 2-116469_1 | 11.23 | 11.74 |

|  | 5800 | 5110 |
| --- | --- | --- |
| sample | %Cu [Internal] | %Cu [External] |
| 2-116466_1 | 5.37 | 5.52 |
| 2-116467_1 | 5.02 | 5.28 |
| 2-116468_1 | 5.18 | 5.73 |
| 2-116469_1 | 4.90 | 5.31 |