|  | 5100 | 5800 | AA |
| --- | --- | --- | --- |
| sample | %Na [External] | %Na [External] | %Na [Absorption] |
| 2-116541 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |

|  | 5100 | 5800 | AA |
| --- | --- | --- | --- |
| sample | %K [External] | %K [External] | %K [Absorption] |
| 2-116626 | 2.67 | 2.76 | 2.69 |

|  | 5100 | AA |
| --- | --- | --- |
| sample | [External] 697.327 nm | [Emission] |
| 2-115477 | 2670.93 ppm | 2700 ppm |