Submission ID: 100044578

Project #: P05615

Al

|  |  | 5110 | 5800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | Dilution | conc. [mg/L] | conc. [mg/L] | RSD |
| 2-116760_1 | 400x | 0.888 | 0.883 | 0.399 |
| 2-116761_1 | 333.3x | 0.936 | 1.009 | 5.308 |
| 2-116762_1 | 333.3x | 0.958 | 0.984 | 1.893 |
| 2-116763_1 | 333.3x | 1.001 | 1.031 | 2.088 |

Ca

|  |  | 5110 | 5800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | Dilution | conc. [mg/L] | conc. [mg/L] | RSD |
| 2-116760_1 | 80x | 1.341 | 1.406 | 3.346 |
| 2-116761_1 | 100x | 1.066 | 1.041 | 1.678 |
| 2-116762_1 | 100x | 1.033 | 0.999 | 2.366 |
| 2-116763_1 | 100x | 1.056 | 1.046 | 0.673 |

Cu

|  |  | 5110 | 5800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | Dilution | conc. [mg/L] | conc. [mg/L] | RSD |
| 2-116760_1 | 40x | 1.193 | 1.186 | 0.416 |
| 2-116761_1 | 50x | 0.912 | 0.886 | 2.045 |
| 2-116762_1 | 50x | 0.821 | 0.838 | 1.449 |
| 2-116763_1 | 50x | 0.834 | 0.859 | 2.088 |