## digestion_page
Date: | 2026-07-13
Request ID: | 100048725
Microwave
Analyte(s) | Ca, Cr, Cu, Fe, K, Na, Ni, Zn
SOP#
Acid Cocktail | 9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4
Rack | 7
Vessel | PTFE
Stir | 90%
Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar)
15 | 1200 | 180 | 65 | 110
15 | 1500 | 240 | 65 | 110
30 | 1500 | 240 | 65 | 110
sample(s) | weight (g) | volume (mL)
200128458_1 | 1.2525 | 50
200128458_2 | 1.2525 | 50
200128458_3 | 1.2543 | 50
200128459_1 | 1.2555 | 50
200128459_2 | 1.255 | 50
200128459_3 | 1.2544 | 50
200128460_1 | 1.2531 | 50
200128460_2 | 1.2526 | 50
200128460_3 | 1.2577 | 50
200128461_1 | 1.2557 | 50
200128461_2 | 1.2545 | 50
200128461_3 | 1.2561 | 50

## 200128458
Date: | 2026-07-13
Request ID: | 100048725
Ca ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ca_ppm | %Ca
200128458_1 | 1/1 | 3.552 | 141.7964 | 0.01418 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_2 | 1/1 | 3.531 | 140.9581 | 0.014096 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_3 | 1/1 | 3.4767 | 138.5899 | 0.013859 | 1.2543 | 50 | 1
ca result: |  | 140.4481
ca result: |  | 0.014045
ca lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-35CAY exp: 2026-10-30
Cr ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cr_ppm | %Cr
200128458_1 | 1/1 | 1.5413 | 61.5303 | 0.006153 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_2 | 1/1 | 1.5653 | 62.4884 | 0.0062488 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_3 | 1/1 | 1.5573 | 62.0798 | 0.006208 | 1.2543 | 50 | 1
cr result: |  | 62.0328
cr result: |  | 0.0062033
cr lot: |  | Manufacturer: Ricca, 45120423 exp: 2027-05-31
Cu ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_ppm | %Cu
200128458_1 | 1/1 | 3.153 | 125.8683 | 0.012587 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_2 | 1/1 | 3.207 | 128.024 | 0.012802 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_3 | 1/1 | 3.184 | 126.9234 | 0.012692 | 1.2543 | 50 | 1
cu result: |  | 126.9385
cu result: |  | 0.012694
cu lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-83CUT exp: 2026-09-30
Fe ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Fe_ppm | %Fe
200128458_1 | 1/1 | 2.1315 | 85.0898 | 0.008509 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_2 | 1/1 | 2.1585 | 86.1677 | 0.0086168 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_3 | 1/1 | 2.047 | 81.5993 | 0.0081599 | 1.2543 | 50 | 1
fe result: |  | 84.2856
fe result: |  | 0.0084286
fe lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-180FEY exp: 2027-07-30
K ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | K_ppm | %K
200128458_1 | 10/1 | 0.356 | 142.1158 | 0.014212 | 1.2525 | 50 | 10
200128458_2 | 10/1 | 0.3405 | 135.9281 | 0.013593 | 1.2525 | 50 | 10
200128458_3 | 10/1 | 0.321 | 127.9598 | 0.012796 | 1.2543 | 50 | 10
k result: |  | 135.3346
k result: |  | 0.013533
k lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-6KY exp: 2026-08-30
Na ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Na_ppm | %Na
200128458_1 | 10/1 | 0.544 | 217.1657 | 0.021717 | 1.2525 | 50 | 10
200128458_2 | 10/1 | 0.52 | 207.5848 | 0.020758 | 1.2525 | 50 | 10
200128458_3 | 10/1 | 0.507 | 202.1048 | 0.02021 | 1.2543 | 50 | 10
na result: |  | 208.9518
na result: |  | 0.020895
na lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-159NAY exp: 2026-08-30
Ni ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ni_ppm | %Ni
200128458_1 | 1/1 | 2.026 | 80.8782 | 0.0080878 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_2 | 1/1 | 2.055 | 82.0359 | 0.0082036 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_3 | 1/1 | 1.993 | 79.4467 | 0.0079447 | 1.2543 | 50 | 1
ni result: |  | 80.787
ni result: |  | 0.0080787
ni lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-130NIT exp: 2026-10-30
Zn ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Zn_ppm | %Zn
200128458_1 | 1/1 | 1.373 | 54.8104 | 0.005481 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_2 | 1/1 | 1.39 | 55.489 | 0.0055489 | 1.2525 | 50 | 1
200128458_3 | 1/1 | 1.3415 | 53.476 | 0.0053476 | 1.2543 | 50 | 1
zn result: |  | 54.5918
zn result: |  | 0.0054592
zn lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-58ZNY exp: 2026-10-30
Note(s):

## 200128459
Date: | 2026-07-13
Request ID: | 100048725
Ca ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ca_ppm | %Ca
200128459_1 | 1/1 | 3.277 | 130.5058 | 0.013051 | 1.2555 | 50 | 1
200128459_2 | 1/1 | 3.1883 | 127.0252 | 0.012703 | 1.255 | 50 | 1
200128459_3 | 1/1 | 3.315 | 132.1349 | 0.013213 | 1.2544 | 50 | 1
ca result: |  | 129.8886
ca result: |  | 0.012989
ca lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-35CAY exp: 2026-10-30
Cr ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cr_ppm | %Cr
200128459_1 | 1/1 | 1.5663 | 62.3789 | 0.0062379 | 1.2555 | 50 | 1
200128459_2 | 1/1 | 1.5097 | 60.1461 | 0.0060146 | 1.255 | 50 | 1
200128459_3 | 1/1 | 1.5717 | 62.6462 | 0.0062646 | 1.2544 | 50 | 1
cr result: |  | 61.7237
cr result: |  | 0.0061724
cr lot: |  | Manufacturer: Ricca, 45120423 exp: 2027-05-31
Cu ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_ppm | %Cu
200128459_1 | 1/1 | 3.985 | 158.7017 | 0.01587 | 1.2555 | 50 | 1
200128459_2 | 1/1 | 4.063 | 161.8725 | 0.016187 | 1.255 | 50 | 1
200128459_3 | 1/1 | 4.054 | 161.5912 | 0.016159 | 1.2544 | 50 | 1
cu result: |  | 160.7218
cu result: |  | 0.016072
cu lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-83CUT exp: 2026-09-30
Fe ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Fe_ppm | %Fe
200128459_1 | 1/1 | 1.821 | 72.5209 | 0.0072521 | 1.2555 | 50 | 1
200128459_2 | 1/1 | 1.7095 | 68.1076 | 0.0068108 | 1.255 | 50 | 1
200128459_3 | 1/1 | 1.773 | 70.6712 | 0.0070671 | 1.2544 | 50 | 1
fe result: |  | 70.4332
fe result: |  | 0.0070433
fe lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-180FEY exp: 2027-07-30
K ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | K_ppm | %K
200128459_1 | 10/1 | 0.362 | 144.1657 | 0.014417 | 1.2555 | 50 | 10
200128459_2 | 10/1 | 0.312 | 124.3028 | 0.01243 | 1.255 | 50 | 10
200128459_3 | 10/1 | 0.357 | 142.2991 | 0.01423 | 1.2544 | 50 | 10
k result: |  | 136.9225
k result: |  | 0.013692
k lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-6KY exp: 2026-08-30
Na ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Na_ppm | %Na
200128459_1 | 10/1 | 0.4725 | 188.172 | 0.018817 | 1.2555 | 50 | 10
200128459_2 | 10/1 | 0.4485 | 178.6853 | 0.017869 | 1.255 | 50 | 10
200128459_3 | 10/1 | 0.479 | 190.9279 | 0.019093 | 1.2544 | 50 | 10
na result: |  | 185.9284
na result: |  | 0.018593
na lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-159NAY exp: 2026-08-30
Ni ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ni_ppm | %Ni
200128459_1 | 1/1 | 2.592 | 103.2258 | 0.010323 | 1.2555 | 50 | 1
200128459_2 | 1/1 | 2.578 | 102.7092 | 0.010271 | 1.255 | 50 | 1
200128459_3 | 1/1 | 2.488 | 99.1709 | 0.0099171 | 1.2544 | 50 | 1
ni result: |  | 101.702
ni result: |  | 0.01017
ni lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-130NIT exp: 2026-10-30
Zn ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Zn_ppm | %Zn
200128459_1 | 1/1 | 1.4745 | 58.7216 | 0.0058722 | 1.2555 | 50 | 1
200128459_2 | 1/1 | 1.244 | 49.5618 | 0.0049562 | 1.255 | 50 | 1
200128459_3 | 1/1 | 1.17 | 46.6358 | 0.0046636 | 1.2544 | 50 | 1
zn result: |  | 51.6397
zn result: |  | 0.005164
zn lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-58ZNY exp: 2026-10-30
Note(s):

## 200128460
Date: | 2026-07-13
Request ID: | 100048725
Ca ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ca_ppm | %Ca
200128460_1 | 10/2 | 2.7755 | 553.7268 | 0.055373 | 1.2531 | 50 | 5
200128460_2 | 10/2 | 2.839 | 566.6214 | 0.056662 | 1.2526 | 50 | 5
200128460_3 | 10/2 | 2.6875 | 534.2093 | 0.053421 | 1.2577 | 50 | 5
ca result: |  | 551.5192
ca result: |  | 0.055152
ca lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-35CAY exp: 2026-10-30
Cr ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cr_ppm | %Cr
200128460_1 | 10/2 | 2.402 | 479.2116 | 0.047921 | 1.2531 | 50 | 5
200128460_2 | 10/2 | 2.085 | 416.1344 | 0.041613 | 1.2526 | 50 | 5
200128460_3 | 10/2 | 2.145 | 426.3735 | 0.042637 | 1.2577 | 50 | 5
cr result: |  | 440.5732
cr result: |  | 0.044057
cr lot: |  | Manufacturer: Ricca, 45120423 exp: 2027-05-31
Cu ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_ppm | %Cu
200128460_1 | 10/2 | 2.7063 | 539.9276 | 0.053993 | 1.2531 | 50 | 5
200128460_2 | 10/2 | 2.6663 | 532.1598 | 0.053216 | 1.2526 | 50 | 5
200128460_3 | 10/2 | 2.619 | 520.5931 | 0.052059 | 1.2577 | 50 | 5
cu result: |  | 530.8935
cu result: |  | 0.053089
cu lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-83CUT exp: 2026-09-30
Fe ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Fe_ppm | %Fe
200128460_1 | 10/2 | 2.505 | 499.7606 | 0.049976 | 1.2531 | 50 | 5
200128460_2 | 10/2 | 2.782 | 555.2451 | 0.055525 | 1.2526 | 50 | 5
200128460_3 | 10/2 | 2.756 | 547.8254 | 0.054783 | 1.2577 | 50 | 5
fe result: |  | 534.277
fe result: |  | 0.053428
fe lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-180FEY exp: 2027-07-30
K ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | K_ppm | %K
200128460_1 | 25/1 | 0.957 | 954.6325 | 0.095463 | 1.2531 | 50 | 25
200128460_2 | 25/1 | 0.929 | 927.0717 | 0.092707 | 1.2526 | 50 | 25
200128460_3 | 25/1 | 0.919 | 913.3736 | 0.091337 | 1.2577 | 50 | 25
k result: |  | 931.6926
k result: |  | 0.093169
k lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-6KY exp: 2026-08-30
Na ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Na_ppm | %Na
200128460_1 | 25/2 | 1.105 | 551.1332 | 0.055113 | 1.2531 | 50 | 12.5
200128460_2 | 25/2 | 1.133 | 565.3241 | 0.056532 | 1.2526 | 50 | 12.5
200128460_3 | 25/2 | 1.135 | 564.0256 | 0.056403 | 1.2577 | 50 | 12.5
na result: |  | 560.161
na result: |  | 0.056016
na lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-159NAY exp: 2026-08-30
Ni ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ni_ppm | %Ni
200128460_1 | 10/2 | 2.397 | 478.214 | 0.047821 | 1.2531 | 50 | 5
200128460_2 | 10/2 | 2.854 | 569.6152 | 0.056962 | 1.2526 | 50 | 5
200128460_3 | 10/2 | 2.801 | 556.7703 | 0.055677 | 1.2577 | 50 | 5
ni result: |  | 534.8665
ni result: |  | 0.053487
ni lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-130NIT exp: 2026-10-30
Zn ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Zn_ppm | %Zn
200128460_1 | 10/2 | 2.167 | 432.3278 | 0.043233 | 1.2531 | 50 | 5
200128460_2 | 10/2 | 2.81 | 560.8335 | 0.056083 | 1.2526 | 50 | 5
200128460_3 | 10/2 | 2.772 | 551.0058 | 0.055101 | 1.2577 | 50 | 5
zn result: |  | 514.7224
zn result: |  | 0.051472
zn lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-58ZNY exp: 2026-10-30
Note(s):

## 200128461
Date: | 2026-07-13
Request ID: | 100048725
Ca ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ca_ppm | %Ca
200128461_1 | 10/2 | 2.597 | 517.0423 | 0.051704 | 1.2557 | 50 | 5
200128461_2 | 10/2 | 2.611 | 520.3268 | 0.052033 | 1.2545 | 50 | 5
200128461_3 | 10/2 | 2.875 | 572.2076 | 0.057221 | 1.2561 | 50 | 5
ca result: |  | 536.5256
ca result: |  | 0.053653
ca lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-35CAY exp: 2026-10-30
Cr ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cr_ppm | %Cr
200128461_1 | 10/2 | 2.222 | 442.3827 | 0.044238 | 1.2557 | 50 | 5
200128461_2 | 10/2 | 2.447 | 487.6445 | 0.048764 | 1.2545 | 50 | 5
200128461_3 | 10/2 | 2.157 | 429.305 | 0.04293 | 1.2561 | 50 | 5
cr result: |  | 453.1107
cr result: |  | 0.045311
cr lot: |  | Manufacturer: Ricca, 45120423 exp: 2027-05-31
Cu ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_ppm | %Cu
200128461_1 | 10/2 | 2.6197 | 521.555 | 0.052156 | 1.2557 | 50 | 5
200128461_2 | 10/2 | 2.799 | 557.7919 | 0.055779 | 1.2545 | 50 | 5
200128461_3 | 10/2 | 2.583 | 514.0912 | 0.051409 | 1.2561 | 50 | 5
cu result: |  | 531.1461
cu result: |  | 0.053115
cu lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-83CUT exp: 2026-09-30
Fe ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Fe_ppm | %Fe
200128461_2 | 10/2 | 2.926 | 583.1008 | 0.05831 | 1.2545 | 50 | 5
200128461_3 | 10/2 | 2.47 | 491.601 | 0.04916 | 1.2561 | 50 | 5
fe result: |  | 537.3509
fe result: |  | 0.053735
fe lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-180FEY exp: 2027-07-30
K ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | K_ppm | %K
200128461_1 | 25/1 | 0.887 | 882.9736 | 0.088297 | 1.2557 | 50 | 25
200128461_2 | 25/1 | 0.91 | 906.7358 | 0.090674 | 1.2545 | 50 | 25
200128461_3 | 25/1 | 0.908 | 903.5905 | 0.090359 | 1.2561 | 50 | 25
k result: |  | 897.7666
k result: |  | 0.089777
k lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-6KY exp: 2026-08-30
Na ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Na_ppm | %Na
200128461_1 | 25/2 | 1.091 | 543.0238 | 0.054302 | 1.2557 | 50 | 12.5
200128461_2 | 25/2 | 1.087 | 541.5504 | 0.054155 | 1.2545 | 50 | 12.5
200128461_3 | 25/2 | 1.087 | 540.8606 | 0.054086 | 1.2561 | 50 | 12.5
na result: |  | 541.8116
na result: |  | 0.054181
na lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-159NAY exp: 2026-08-30
Ni ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ni_ppm | %Ni
200128461_1 | 10/2 | 2.7605 | 549.5939 | 0.054959 | 1.2557 | 50 | 5
200128461_2 | 10/2 | 2.67 | 532.0845 | 0.053208 | 1.2545 | 50 | 5
200128461_3 | 10/2 | 2.6885 | 535.0888 | 0.053509 | 1.2561 | 50 | 5
ni result: |  | 538.9224
ni result: |  | 0.053892
ni lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-130NIT exp: 2026-10-30
Zn ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Zn_ppm | %Zn
200128461_1 | 10/2 | 2.6088 | 519.3816 | 0.051938 | 1.2557 | 50 | 5
200128461_2 | 10/2 | 2.5888 | 515.8928 | 0.051589 | 1.2545 | 50 | 5
200128461_3 | 10/2 | 2.4905 | 495.6811 | 0.049568 | 1.2561 | 50 | 5
zn result: |  | 510.3185
zn result: |  | 0.051032
zn lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-58ZNY exp: 2026-10-30
Note(s):

## formula_page
ppm M+ = [conc.][volume][dilution]/[weight]
%M+ = [conc.][volume][dilution]/([weight]*10,000)
%MO = [oxide factor]*%M+