## digestion_page
Date: | 2026-07-22
Request ID: | Wax Analysis
Microwave
Analyte(s) | Al, Co, Cu, Ti
SOP#
Acid Cocktail
Rack
Vessel
Stir
Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar)
15 | 1200 | 180 | 65 | 110
15 | 1500 | 240 | 65 | 110
sample(s) | weight (g) | volume (mL)
200128352_1 | 0.4561 | 50
200128352_2 | 0.4611 | 50
Microwave
Analyte(s) | Al_2, Co_2, Cu_2, Ti_2
SOP#
Acid Cocktail
Rack
Vessel
Stir
Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar)
15 | 1200 | 180 | 65 | 110
15 | 1500 | 240 | 65 | 110
sample(s) | weight (g) | volume (mL)
200128352_3 | 0.1525 | 25
200128352_4 | 0.1697 | 25
Microwave
Analyte(s) | Al_3, Co_3, Cu_3, Ti_3
SOP#
Acid Cocktail
Rack
Vessel
Stir
Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar)
15 | 1200 | 180 | 65 | 110
15 | 1500 | 240 | 65 | 110
sample(s) | weight (g) | volume (mL)
200128352_5 | 0.4002 | 25
200128352_6 | 0.4017 | 25

## 200128352
Date: | 2026-07-22
Request ID: | Wax Analysis
Al ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Al_ppm | %Al
200128352_1 | 1/1 | 0.19175 | 21.0206 | 0.0021021 | 0.4561 | 50 | 1
200128352_2 | 1/1 | 0.18625 | 20.1963 | 0.0020196 | 0.4611 | 50 | 1
al result: |  | 20.6084
al result: |  | 0.0020608
al lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-171ALT exp: 2026-07-30
Co ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Co_ppm | %Co
200128352_1 | 1/1 | 0.029 | 3.1791 | 0.00031791 | 0.4561 | 50 | 1
200128352_2 | 1/1 | 0.027 | 2.9278 | 0.00029278 | 0.4611 | 50 | 1
co result: |  | 3.0535
co result: |  | 0.00030535
co lot: |  | Manufacturer: Assurance, 29-22COY exp: 2027-06-30
Cu ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_ppm | %Cu
200128352_1 | 1/1 | 0.003 | 0.32888 | 3.2888e-05 | 0.4561 | 50 | 1
200128352_2 | 1/1 | 0.003 | 0.32531 | 3.2531e-05 | 0.4611 | 50 | 1
cu result: |  | 0.32709
cu result: |  | 3.2709e-05
cu lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-83CUT exp: 2026-09-30
Ti ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ti_ppm | %Ti
200128352_1 | 1/1 | 0.035 | 3.8369 | 0.00038369 | 0.4561 | 50 | 1
200128352_2 | 1/1 | 0.032 | 3.47 | 0.000347 | 0.4611 | 50 | 1
ti result: |  | 3.6534
ti result: |  | 0.00036534
ti lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-189TIT exp: 2026-08-30
Note(s):

## 200128353
Date: | 2026-07-22
Request ID: | Wax Analysis
Al_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Al_2_ppm | %Al_2
200128353_1 | 1/1 | 0.132 | 21.6393 | 0.0021639 | 0.1525 | 25 | 1
200128353_2 | 1/1 | 0.489 | 72.0389 | 0.0072039 | 0.1697 | 25 | 1
al_2 result: |  | 46.8391
al_2 result: |  | 0.0046839
al_2 lot:
Co_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Co_2_ppm | %Co_2
200128353_1 | 1/1 | 0.018 | 2.9508 | 0.00029508 | 0.1525 | 25 | 1
200128353_2 | 1/1 | 0.0165 | 2.4308 | 0.00024308 | 0.1697 | 25 | 1
co_2 result: |  | 2.6908
co_2 result: |  | 0.00026908
co_2 lot:
Cu_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_2_ppm | %Cu_2
200128353_1 | 1/1 | 0.005 | 0.81967 | 8.1967e-05 | 0.1525 | 25 | 1
200128353_2 | 1/1 | 0.005 | 0.73659 | 7.3659e-05 | 0.1697 | 25 | 1
cu_2 result: |  | 0.77813
cu_2 result: |  | 7.7813e-05
cu_2 lot:
Ti_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ti_2_ppm | %Ti_2
200128353_1 | 1/1 | 0.011 | 1.8033 | 0.00018033 | 0.1525 | 25 | 1
200128353_2 | 1/1 | 0.01275 | 1.8783 | 0.00018783 | 0.1697 | 25 | 1
ti_2 result: |  | 1.8408
ti_2 result: |  | 0.00018408
ti_2 lot:
Note(s):

## 200128354
Date: | 2026-07-22
Request ID: | Wax Analysis
Al_3 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Al_3_ppm | %Al_3
200128354_1 | 1/1 | 1.9478 | 121.6735 | 0.012167 | 0.4002 | 25 | 1
200128354_2 | 1/1 | 0.50925 | 31.6934 | 0.0031693 | 0.4017 | 25 | 1
al_3 result: |  | 76.6835
al_3 result: |  | 0.0076683
al_3 lot:
Co_3 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Co_3_ppm | %Co_3
200128354_1 | 1/1 | 1.024 | 63.968 | 0.0063968 | 0.4002 | 25 | 1
200128354_2 | 1/1 | 0.1545 | 9.6154 | 0.00096154 | 0.4017 | 25 | 1
co_3 result: |  | 36.7917
co_3 result: |  | 0.0036792
co_3 lot:
Cu_3 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_3_ppm | %Cu_3
200128354_1 | 1/1 | 0.002 | 0.12494 | 1.2494e-05 | 0.4002 | 25 | 1
200128354_2 | 1/1 | 0.0016667 | 0.10373 | 1.0373e-05 | 0.4017 | 25 | 1
cu_3 result: |  | 0.11433
cu_3 result: |  | 1.1433e-05
cu_3 lot:
Ti_3 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ti_3_ppm | %Ti_3
200128354_1 | 1/1 | 0.177 | 11.057 | 0.0011057 | 0.4002 | 25 | 1
200128354_2 | 1/1 | 0.03475 | 2.1627 | 0.00021627 | 0.4017 | 25 | 1
ti_3 result: |  | 6.6098
ti_3 result: |  | 0.00066098
ti_3 lot:
Note(s):

## formula_page
ppm M+ = [conc.][volume][dilution]/[weight]
%M+ = [conc.][volume][dilution]/([weight]*10,000)
%MO = [oxide factor]*%M+