## digestion_page
Date: | 2026-07-31
Request ID: | Wax Analysis
Microwave
Analyte(s) | Al, Co, Cu, Ti
SOP#
Acid Cocktail | 15 mL HNO3, 6 mL H2O
Rack
Vessel
Stir
Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar)
15 | 1200 | 180 | 65 | 110
15 | 1500 | 240 | 65 | 110
sample(s) | weight (g) | volume (mL)
200128355_1 | 0.4253 | 50
200128355_2 | 0.4298 | 50
Microwave
Analyte(s) | Al_2, Co_2, Cu_2, Ti_2
SOP#
Acid Cocktail
Rack
Vessel | Quartz
Stir
Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar)
15 | 1200 | 180 | 65 | 110
15 | 1500 | 240 | 65 | 110
sample(s) | weight (g) | volume (mL)
200128356_1 | 0.3968 | 25
200128356_2 | 0.4013 | 25

## 200128355
Date: | 2026-07-31
Request ID: | Wax Analysis
Al ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Al_ppm | %Al
200128355_1 | 1/1 | 0.27625 | 32.4771 | 0.0032477 | 0.4253 | 50 | 1
200128355_2 | 1/1 | 0.196 | 22.8013 | 0.0022801 | 0.4298 | 50 | 1
al result: |  | 27.6392
al result: |  | 0.0027639
al lot:
Co ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Co_ppm | %Co
200128355_1 | 1/1 | 0.35075 | 41.2356 | 0.0041236 | 0.4253 | 50 | 1
200128355_2 | 1/1 | 0.0375 | 4.3625 | 0.00043625 | 0.4298 | 50 | 1
co result: |  | 22.799
co result: |  | 0.0022799
co lot: |  | Manufacturer: Assurance, 29-22COY exp: 2027-06-30
Cu ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_ppm | %Cu
200128355_1 | 1/1 | 0.006 | 0.70538 | 7.0538e-05 | 0.4253 | 50 | 1
200128355_2 | 1/1 | 0.0005 | 0.058167 | 5.8167e-06 | 0.4298 | 50 | 1
cu result: |  | 0.38178
cu result: |  | 3.8178e-05
cu oxide factor:
cu oxide result: |  | 0
cu lot: |  | Manufacturer: Assurance, 28-83CUT exp: 2026-09-30
Ti ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ti_ppm | %Ti
200128355_1 | 1/1 | 0.0335 | 3.9384 | 0.00039384 | 0.4253 | 50 | 1
200128355_2 | 1/1 | 0.01925 | 2.2394 | 0.00022394 | 0.4298 | 50 | 1
ti result: |  | 3.0889
ti result: |  | 0.00030889
ti lot: |  | Manufacturer: Assurance, 27-189TIT exp: 2026-08-30
Note(s):

## 200128356
Date: | 2026-07-31
Request ID: | Wax Analysis
Al_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Al_2_ppm | %Al_2
200128356_1 | 1/1 | 0.46225 | 29.1236 | 0.0029124 | 0.3968 | 25 | 1
200128356_2 | 1/1 | 0.246 | 15.3252 | 0.0015325 | 0.4013 | 25 | 1
al_2 result: |  | 22.2244
al_2 result: |  | 0.0022224
al_2 lot:
Co_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Co_2_ppm | %Co_2
200128356_1 | 1/1 | 0.0875 | 5.5129 | 0.00055129 | 0.3968 | 25 | 1
200128356_2 | 1/1 | 0.04525 | 2.819 | 0.0002819 | 0.4013 | 25 | 1
co_2 result: |  | 4.1659
co_2 result: |  | 0.00041659
co_2 lot:
Cu_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Cu_2_ppm | %Cu_2
200128356_1 | 1/1 | 0.002 | 0.12601 | 1.2601e-05 | 0.3968 | 25 | 1
200128356_2 | 1/1 | 0.0015 | 0.093446 | 9.3446e-06 | 0.4013 | 25 | 1
cu_2 result: |  | 0.10973
cu_2 result: |  | 1.0973e-05
cu_2 lot:
Ti_2 ICP analysis
sample | Dilution | conc. [mg/L] | Ti_2_ppm | %Ti_2
200128356_1 | 1/1 | 0.048 | 3.0242 | 0.00030242 | 0.3968 | 25 | 1
200128356_2 | 1/1 | 0.0205 | 1.2771 | 0.00012771 | 0.4013 | 25 | 1
ti_2 result: |  | 2.1506
ti_2 result: |  | 0.00021506
ti_2 lot:
Note(s):

## formula_page
ppm M+ = [conc.][volume][dilution]/[weight]
%M+ = [conc.][volume][dilution]/([weight]*10,000)
%MO = [oxide factor]*%M+